HP04A_TAMP

Requerimento de Tamponamento de Captações de Água Subterrânea

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hídricos/SEMA

Rua Borges de Medeiros, nº. 261 / 12º andar

CEP: 90020-021          Porto Alegre - RS

Fone: 51 3288-8147

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ n° (CPF - Pessoa Física ou CNPJ - Pessoa Jurídica), vem pelo presente requerer a este Departamento o tamponamento de poço tubular, conforme determina o Artigo 32 e parágrafo único do Decreto Estadual nº 42.047/2002, na (endereço completo do requerente) distrito, município.

# Nome

# Endereço completo para correspondência

# Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietário da terra, onde se localiza o poço, ou arrendatário. Neste último caso, deve constar no processo a procuração para encaminhamento do projeto, (assinado pelo proprietário da terra)

OBS 2: Deverão ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede pública de abastecimento, somente serão permitidos os usos previstos no Decreto Estadual nº 23.430/1974, regulamentado pelas Resoluções CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cartório ou cópia da carteira de identidade.

Termo de Referência para Tamponamento de Captações de Água Subterrânea

Este Termo de Referência visa traçar procedimentos para tamponamento de captações de água subterrânea, que tenham sido abandonados por qualquer motivo, em conformidade ao disposto no Artigo 32 e parágrafo único do Decreto Estadual nº 42.047/2002.

O objetivo de um tamponamento deve ser a prevenção, ou seja, eliminar qualquer possibilidade de poluentes no(s) aquífero(s), através deste meio de acesso representado pelo poço.

O tamponamento consiste em duas etapas de realização. Primeiro deverá ser enviado o Projeto de Tamponamento, que, após aprovado, poderá ser realizada a Obra de Tamponamento.

OBS.: A execução da Obra de tamponamento só poderá ser realizada após a autorização, emitida pelo DRH, de aprovação do Projeto de tamponamento.

- Os usuários deverão anexar os seguintes documentos e informações ao requerimento de Tamponamento de Captação de Água Subterrânea para a aprovação do Projeto de Tamponamento:

- Requerimento check-list;

- Cópia do Cartão do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do proprietário da terra onde se localiza a intervenção no recurso hídrico, ou do arrendatário com procuração do proprietário (mesmo da assinatura do ofício de requerimento). O documento deverá ter sido emitido no mês de instrução do processo;

- Ficha de cadastro do usuário para tamponamento, padrão DRH, completamente preenchida e assinada pelo responsável técnico;

- Declaração de propriedade do imóvel onde se localiza o poço ou autorização do proprietário do imóvel. Caso seja enviada a escritura do imóvel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

- Informar, se for o caso, o número do processo para o qual foi expedida a outorga ou autorização prévia;

- Planta de localização em escala disponível ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicação das medidas de distâncias de lindeiros, cursos de água próximos, outros empreendimentos que se relacionem com a captação de água ou pontos de lançamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de poluição e poços num raio mínimo de 500m, incluindo polígono de delimitação da propriedade;

- ART(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularização e outorga do poço tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

- Caracterização hidrogeológica contendo perfil geológico e construtivo. No caso de poços antigos, o perfil geológico e construtivo poderá ser elaborado a partir de informações de poços próximos e inspeção “in loco”.

- Documentação fotográfica da situação atual da captação;

- Análise Físico-Química e bacteriológica da água do poço (relação em anexo) de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de água deverá ser feita diretamente na saída da captação, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de água. Serão aceitas análises com até um ano a partir da emissão do laudo. Análises incompletas não serão aceitas;

Parâmetros Físico-químicos e bacteriológicos para requerimento de tamponamento:

| - Condutividade Elétrica; |  |
| --- | --- |
| - pH; | - Coliformes Totais; |
| - Nitratos; | - Coliformes Termotolerantes; |
| - Sólidos totais dissolvidos; | - Coliformes Heterotróficos. |

OBS.: Conforme o contexto hidrogeológico e a natureza do empreendimento poderão ser solicitados outros parâmetros para analise deste Departamento.

- Projeto de tamponamento:

- Informar as profundidades dos preenchimentos com material inerte e com a pasta de cimento;

- Quantificar o volume dos materiais a serem empregados;

- Justificativa para a vedação do poço.

OBS. 1: O tamponamento deve impedir que infiltrações superficiais tenham contato com as águas subterrâneas. Para o caso de Poços Tubulares e Ponteiras, o espaço interno deve ser totalmente preenchimento com material inerte a base de brita granítica ou vulcânica, areia ou o material da própria perfuração, até uma profundidade de, no mínimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior da rocha sã, sendo toda a parte superior restante preenchida com pasta de cimento até a superfície, buscando a máxima  vedação sanitária possível.

OBS. 2: Independentemente do estabelecimento da profundidade em que se encontra a rocha sã ou mesmo da profundidade que porventura possa existir uma vedação sanitária, o preenchimento com cimento nunca deve ser inferior a 2 metros de profundidade a partir da superfície do terreno, para o caso de poços tubulares e ponteiras, preenchendo-se a parte inferior com o material inerte acima citado.

OBS. 3: No caso de poços escavados, o espaço interno deve ser totalmente preenchido por material inerte ou terra de composição idêntica à existente no entorno do poço. O material deverá ser lançado em camadas compactadas. Deverá ser colocada uma laje de cimento com no mínimo 10 cm de espessura.

OBS. 4: A saliência da captação existente acima da superfície do terreno deverá ser destruída, sendo que o local do poço após o lacre e tamponamento deverá ficar nivelado com a superfície do terreno.

OBS. 5: Os procedimentos aqui definidos são genéricos. Eventualmente, procedimentos específicos poderão/deverão ser estabelecidos conforme a natureza geológica ou construtiva, para casos de risco em poços perfurados em áreas de influência de atividades de elevado potencial poluidor como postos de gasolina, metalúrgicas, curtumes, etc.

- Após a aprovação do Projeto emitida pelo DRH, o usuário deverá executar a obra de tamponamento e, posteriormente, apresentar os seguintes documentos para a obtenção da Aprovação do Tamponamento:

- Relatório descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento;

- Documentação fotográfica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do poço tamponado após ser concluída a obra.